产品介绍

单灯控制器符合ZIGBEE通信标准的IEEE802.15.4协议，它具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点，可实现一点对多点及多点对多点之间的设备间数据的透明传，可组成星型网、网状网等MESH网络结构。

单灯控制器可以实时采集单灯控制器的负载工作及用电情况，通过采集每个路灯的功率因数，来统计路灯的亮灯率，大大减少路灯管理部门的工作压力，提高工作效率，从而显著提高太阳能利用效益。

单灯控制器的主要功能：

1、 输入电源：DC 12V/24V

2、具有电流、电压、温度、有功功率、无功功率检测功能

3、 可选配光照度传感器、雨雪传感器辅助参考

4、具有TTL、RS232、485通讯接口

5、具有过流保护、灯具状况检测、缺省亮灯等功能

6、 适用于LED灯具的开关和调光使用

7、 无线频点：2.4G ISM全球免费频段

8、网络拓扑：支持星型网、树型网、链型网、网状网

9、 完善的ZIGBEE无线组网通讯协议

10、工业级工作温度范围：－40℃～＋85℃